## Hoja1
TIPO DE AYUDA | ITEM | DESCRIPCION DEL PRODUCTO | ESPECIFICACION O REFERENCIA DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL
MOVILIDAD | 1 | COCHE NEUROLOGICO | COCHE NEUROLOGICO: Todos los coches deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Estatura máxima de 1,20 metros. Resistente al peso hasta 150 kg. | Unidad
Liviano en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática u horneada de alta resistencia.
Estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, ancho, altura del espaldar y longitud de la pierna).
Ruedas traseras de 12” inflables, Rin Aluminio, manzanas de Acero con RODAMIENTOS. Ruedas delanteras de 6” con tenedor en Aluminio y Rodamientos.
Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema HIDRAULICO de múltiples posiciones.
Apoyapiés Elevables desde 0 a 90 grados. Graduables en altura, basculable, plataforma abatible de Polipropileno de alto impacto.
Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en asiento y espaldar. Fijación mediante velcro. Con Topes laterales en Cadera, estos Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura (el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. Los soportes de Tronco y Cabeza solo si se requieren.
Forro de cremallera para su fácil Higiene. Frenos de acero cromados en las ruedas traseras.
CAPOTA plegable para Protección del sol y la lluvia. MALETERO. Bolsillo en el espaldar. Protector plástico transparente contra la intemperie. Removible mediante cremallera, Fácil de plegar y guardar. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción.
ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO:
Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Ruedas delanteras Inflables 6x11/4” para aliviar la presión del terreno. Ruedas traseras 12” en Poliuretano Anti-pinchaduras. Ruedas traseras de 16” inflables y Ruedas delanteras Inflables 8x11/4” para Todoterreno. Sistema de frenos para cuidador mediante manilar de fácil operación. Alta eficiencia. Debe llevar el logos del FDL y la Subred en espaldar y placa.
| 2 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ACERO BASICA | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ACERO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional; Marco plegable en tubo cold-rolled con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24” Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8”, con tenedores de acero cromados y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico. Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y la E.S.E. full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado, debe llevar doble refuerzo. Peso aprox.: 18 Kg. | Unidad
| 3 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ACERO CON ACCESORIOS | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ACERO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco plegable en tubo cold-rolled con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24” Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8”, con tenedores de acero cromados o pintados y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).
Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción.
Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 18 Kg. Resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Debe llevar doble refuerzo
Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.
| 4 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO BASICA | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24” Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8”, con tenedores de acero cromados y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. | Unidad
Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.
| 5 | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO CON ACCESORIOS | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24” Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8”, con tenedores de acero cromados y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). | Unidad
Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Debe llevar doble refuerzo
Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.
| 6 | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA BASICA | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25” inflables, corazas importadas 24X1, 25X1”, manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO. Cinturón Pélvico acolchado (no riata).debe llevar doble refuerzo
Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Mono bloque Removible o de Plataformas independientes. Graduación de Altura. Apoyabrazos Removibles, con Pin Seguro. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 12 Kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
| 7 | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA CON ACCESORIOS | SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24- 25” inflables, corazas importadas 24X1, 25X1”, manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO, Sistema de Ajuste y Graduación de la Vertical. Cinturón Pélvico acolchado (no riata)
Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACION DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Mono bloque Removible o de Plataformas independientes. Graduación de Altura. Apoyabrazos Removibles, con Pin Seguro. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 12 Kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
Accesorios: Ruedas Antivuelco Removibles. Soporte para Bala de oxígeno. Ruedas traseras 24X1” anti-pinchadura. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas delanteras Soft-roll rin aluminio de 4x1, 5, 5x1, 5 o 6x1, 5”de alto rendimiento. Ruedas 6X1 ¼”, 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Laminas Protectores laterales de Ropa en aluminio, Removibles. Taloneras independientes en cada pie. Arnés Torácico de sujeción. Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación
| 8 | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA BASICA | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Cinturón Pélvico acolchado (no riata) adaptado al marco con guías (a solicitud del usuario) | Unidad
Marco RIGIDO en tubo de ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática. Espaldar Abatible de fácil operación. Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24X1, 25X1, 26x1, manzanas de aluminio Aleta Grande. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO. De 2 posiciones. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). CAMBER FIJO: 0, 3, 6 GRADOS. Aros impulsores en ALUMINIO con 6 puntos de agarre. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Mono bloque. Laminas Protectores laterales de Ropa en aluminio, Removibles. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 14 Kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
| 9 | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA GAMA ALTA | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Cinturón Pélvico acolchado (no riata) adaptados a la silla con guías (a solicitud del usuario.) | Unidad
Marco RIGIDO en tubo de ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática. Espaldar Abatible de fácil operación. Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24X1, 25X1, 26x1, manzanas de aluminio Aleta Grande. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO. De 2 posiciones. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). CAMBER FIJO: 0, 3, 6 GRADOS. Aros impulsores en ALUMINIO con 6 puntos de agarre. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Mono bloque. Laminas Protectores laterales de Ropa en aluminio, Removibles. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 14 Kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
Accesorios: Ruedas Antivuelco Removibles. Ruedas traseras imitación SPINERGY de 20 RADIOS DE COLORES Ultralivianas. Ruedas traseras con Corazas Anti-pinchadura 24X1, 25X1”. Ruedas delanteras Soft-roll rin aluminio de 4x1, 5, 5x1, 5 o 6x1, 5”de alto rendimiento. Ruedas 6X1 ¼” Inflables para aliviar la presión del terreno. Tenedores ultralivianos con rodamientos incrustados. Tenedores ultralivianos de un solo brazo con rodamientos incrustados. Frenos de Tijera en Aluminio tipo Retráctil. Manilares en el espaldar para cuidador. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 10 | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA CON SUSPENSION BASICA | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA CON SUSPENSION. Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional .Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Adaptado a la silla con guías (a solicitud del usuario) | Unidad
Marco RIGIDO en tubo de ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática. SISTEMA DE SUSPENSION TRASERA. Espaldar Abatible de fácil operación. Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24X1, 25X1, 26x1, manzanas de aluminio Aleta Grande. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO de dos posiciones. Ejes de Desmonte Rápido de 1/2” tapa Hongo de fácil uso. CAMBER FIJO: 0, 3, 6 GRADOS Aros impulsores en ALUMINIO con 6 puntos de agarre. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Mono bloque. Laminas Protectores laterales de Ropa en aluminio, Removibles. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
| 11 | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA CON SUSPENSION GAMA ALTA | SILLA DE RUEDAS SEMIDEPORTIVA CON SUSPENSION. Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Cinturón Pélvico acolchado (no riata) adaptado a la silla por guías (según requerimiento del usuario) | Unidad
Marco RIGIDO en tubo de ALUMINIO, con acabado en Pintura Electrostática. SISTEMA DE SUSPENSION TRASERA. Espaldar Abatible de fácil operación. Ruedas traseras inflables, corazas importadas 24X1, 25X1, 26x1, manzanas de aluminio Aleta Grande. Ruedas delanteras macizas de 4”, 5”, 6” o 8”. Tenedores de ALUMINIO de dos posiciones. Ejes de Desmonte Rápido de 1/2” tapa Hongo de fácil uso. CAMBER FIJO: 0, 3, 6 GRADOS Aros impulsores en ALUMINIO con 6 puntos de agarre. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Mono bloque. Laminas Protectores laterales de Ropa en aluminio, Removibles. Frenos Aluminio Manilar Corto, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Cinturón Pélvico acolchado (no riata), adaptado con guía si el usuario lo solicita.
Accesorios: Ruedas Antivuelco Removibles. Ruedas traseras 24-25-26”, de 20 RADIOS. Ruedas traseras con Corazas Anti-pinchadura 24X1, 25X1”. Ruedas delanteras Soft-roll rin aluminio de 4x1, 5, 5x1, 5 o 6x1, 5”de alto rendimiento. Ruedas 6X1 ¼” Inflables para aliviar la presión del terreno. Tenedores ultralivianos con rodamientos incrustados. Tenedores ultralivianos de un solo brazo con rodamientos incrustados. Frenos de Tijera en Aluminio tipo Retráctil. Manilares en el espaldar para cuidador. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 12 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO BASICA | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco PLEGABLE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos.
Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible .COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura e inclinación.
Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxigeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo) Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos acolchada, Correas cala pies, Banda Cefálica. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 13 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco PLEGABLE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos.
Espaldar reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible .COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxigeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica.
Accesorios: Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura (el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Ruedas traseras de 12, 20” Inflables. Ruedas traseras Inflables o macizas de 24, 25, 26” con Aro Impulsor. Aros Impulsores de 24” con cobertura de caucho para facilitar el agarre. Aros impulsores tipo Náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla. Sistema de frenos para cuidador mediante manilar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras Inflables 8x11/4, 8x2” para aliviar la presión del terreno. Ruedas delanteras macizas 8x2” para sobre peso. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 14 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA BASCULANTE ACERO BASICA | SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ACERO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco MONOBLOQUE en ACERO acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6”, 8”, con balineras. Tenedores de Acero con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).
Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro.
Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 22-24 kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro, Banda posterior en Gemelos. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
| 15 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA BASCULANTE ACERO CON ACCESORIOS | SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ACERO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco MONOBLOQUE en ACERO acabado en Pintura Electrostática.
Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6”, 8”, con balineras. Tenedores de Acero con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).
Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro.
Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 22-24 kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Abductor de Cadera con Velcro, Banda posterior en Gemelos, Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
Accesorios: Soporte para Bala de Oxigeno si se requiere. , Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura (el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Ruedas traseras de 12, 20” Inflables. Sistema de frenos para cuidador mediante manilar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras macizas 8x2” para sobre peso. Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación
| 16 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO BASICA | SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. | Unidad
Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6”, 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro.
Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Calzón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 17 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO CON ACCESORIOS | SILLA NEUROLOGICA BASCULANTE ALUMINIO Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del BAT Marco MONOBLOQUE en ALUMINIO acabado en Pintura Electrostática. Sistema de Asiento Basculante en cualquier angulación, de 0 a 40 grados. Espaldar reclinable hasta 160 grados. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Aluminio. Ruedas delanteras macizas de 6”, 8”, con balineras. Tenedores de Aluminio con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras).Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manilar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxigeno, cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. | Unidad
Accesorios: Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura (el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. . Apoyabrazos abatibles, con Graduación de altura. Base abullonada de apoyabrazos ancha y extra larga en Poliuretano. Ruedas traseras de 12, 20” Inflables. Ruedas traseras Inflables o macizas de 24, 25, 26” con Aro Impulsor. Aros Impulsores de 24” con cobertura de caucho para facilitar el agarre. Aros impulsores tipo Náutico con topes para facilitar la impulsión de la silla. . Sistema de frenos para cuidador mediante manilar de fácil operación. Alta eficiencia. Ruedas delanteras Inflables 8x11/4, 8x2” para aliviar la presión del terreno. Ruedas delanteras macizas 8x2” para sobre peso. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 18 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ACERO BASICA | SILLA NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ACERO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional | Unidad
Marco PLEGABLE en ACERO acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Acero cromadas. Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Acero cromados con balineras. Ejes roscados en acero especial (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 180 grados. (Varias posiciones) Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos de Aluminio. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 20-24 kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro. Banda posterior en Gemelos. Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 19 | SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ACERO CON ACCESORIOS | SILLA NEUROLOGICA ERGONOMICA EN ACERO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional | Unidad
Marco PLEGABLE en ACERO acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16” inflables, manzanas de Acero cromadas. Ruedas delanteras macizas de 6” o 8”, con balineras. Tenedores de Acero cromados con balineras. Ejes roscados en acero especial (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espaldar reclinable hasta 180 grados. (Varias posiciones) Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura e inclinación. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos de Aluminio. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 20-24 kg. Bolsillo en el espaldar. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Soporte para bala de oxigeno cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo): Abductor de Cadera con Velcro. Banda posterior en Gemelos.
Accesorios: Soportes laterales de tronco, acolchados, graduables en altura (el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. Ruedas traseras 12” en Poliuretano Anti-pinchaduras. Ruedas traseras de 20” Inflables. Ruedas traseras de 16” inflables y Ruedas delanteras Inflables 8x11/4” para Todoterreno. Sistema de frenos para cuidador mediante manilar de fácil operación. Alta eficiencia. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación.
| 20 | SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR ACERO BASICA | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ACERO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional.
Marco plegable en tubo cold-rolled con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras neumáticas de 16 o 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido y tapa hongo manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8”, con tenedores de acero cromados o pintados y BALINERAS. Cinturón pélvico acolchado.
Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura.
Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico. Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo de la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 18 Kg. Los manilares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.
| 21 | SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR -ALUMINIO | SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras neumáticas de 16 o 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8”, con tenedores de acero cromados y BALINERAS. Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado. Bolsillo en Espaldar. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaldar. Frenos Aluminio Manilar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg.
Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 90 grados. Ruedas traseras 24” anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2” para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4” Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2” Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Taloneras independientes en cada pie. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.
AYUDAS DE PROTECCION PERSONAL
PROTECCION | 1 | SILLA SANITARIA ADULTO JUVENIL- PEDIATRICA EN ACERO | Marco fijo, Fabricada en tubería de acero 10/20 calibre 18", soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos REMOVIBLE con pin de seguridad, apoya pies fijos unificado o con plataformas independientes, ruedas de 3"en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación Bariátrica sobre medidas del usuario. Puede o no incluir pato coprológico | Unidad
Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados.
Deben ir marcadas con placa
| 2 | SILLA SANITARIA ADULTO JUVENIL- PEDIATRICA EN ALUMINIO | Marco fijo en Aluminio con acabado en Anodizado o pintura electrostática. Apoyabrazos fijos al marco. Cuatro ruedas giratorias de 3” antibacterial, frenos en las posteriores. Asiento y Espaldar de Soporte en Poliuretano fijo a la estructura. Vasenilla tipo pato plástica extraíble. Apoyapiés de estructura abatible, con cobertura plástica. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación Bariátrica sobre medidas del usuario. Puede o no incluir pato coprológico | Unidad
Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa
| 3 | SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 24" ARO IMPULSOR | Fabricada en tubería de acero 10/20 calibre 18", marco fijo, soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos elevable con pin de seguridad, apoya pies fijos unificado o separados, RUEDAS delanteras de 5 pulgadas y dos traseras MACIZAS EN POLIUTRETANO de 24 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática Adulto. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación Bariátrica sobre medidas del usuario. | Unidad
Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa
| 4 | SILLA SANITARIA EN ALUMINIO CON RUEDAS DE ARO IMPULSOR | Fabricada en tubería de ALUMINIO, marco fijo, soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos elevable con pin de seguridad, apoya pies fijos unificado o separados, RUEDAS delanteras de 5 pulgadas y dos traseras MACIZAS EN POLIUTRETANO de 20 A 24 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática Adulto. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación Bariátrica sobre medidas del usuario. Puede o no incluir pato coprológico | Unidad
Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa Deben ir marcadas con placa
| 5 | SILLA SANITARIA CON RUEDAS DE 20" CON ARO PROPULSOR SOBRE MEDIDAS | Marco rígido en tubería de acero 10/20 calibre 18" con acabado en pintura electrostática. Ruedas posteriores de 20” plásticas con aro impulsor. Ruedas delanteras giratorias de 3” o 4” antibacterial. Apoyabrazos abatibles con seguro de palanca. Frenos de palanca en aluminio. Asiento en Poliuretano fijo a la estructura, con abertura para evacuaciones. Espaldar en malla anti humedad. Recolector plástico extraíble para evacuaciones fisiológicas. Apoyapiés de estructura abatible, con cobertura plástica. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso Y/o adaptación Bariátrica sobre medidas del usuario. Puede o no incluir pato coprológico | Unidad
Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad.
| 6 | SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA : | Con estructura en tubo plástico resistente y liviano con malla sanitaria con revestimiento vinílico, con graduación de 0° a 90° en espaldar y apoya-pies, con sistemas de correas en pectoral, piernas y almohadillas en cabecera. Patas antideslizantes con graduación de altura. En tamaño pequeña, mediana y grande. Para personas que no pueden optar la posición sedente. | Unidad
| 7 | SILLA SANITARIA BASCULABLE junior, pediátrica o adulto. | Fabricada en tubería de aluminio" de alta resistencia al peso hasta 130 kg, con sistema de basculamiento entre 90° a 160°, anticorrosivo, acabado pintura electrostática u horneada, Descansapiés graduables en altura, movibles, con o sin descansabrazos, (abatibles con pin de seguridad), ruedas de 3 pulgadas plásticas antibacterial con freno, Con arnés de sujeción, Asiento y espaldar estructura completa fabricado en plástico resistente y lavable. | Unidad
Con vasenilla tipo pato, apoyacabezas removible, graduable en altura y profundidad, apoyapiés unificado plegable a la silla. En caso de usuarios que no requieran apoyapiés se solicitará malla protectora en pantorrilla.
Barra metálica en respaldo inferior en el cual el cuidador pueda apoyar el pie para bascular la silla con facilidad. puede o no incluir pato coprológico
| 8 | SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE | Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg; s, vasenilla tipo pato, apoya brazos abatibles , apoya pies fijos unificado o separados abatibles, cuatro ruedas de 3 o 4 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar | Unidad
| 9 | SILLA DUCHA PLEGABLE CON CHUPAS. | Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg; s, vasenilla tipo pato, apoya brazos abatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles. Con chupas de adhesión al piso. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. Acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar
| 10 | ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR: | Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable. Asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco), con agarraderas tipo asas incorporadas, con orificios de desagüe, Resistente al peso hasta 110 kg. Con regatones de succión. No tiene espaldar. | Unidad
Las patas son graduables en altura de 14’ a 20´por medio de pines antioxidables
| 11 | COJIN ANTIESCARAS PERFIL BAJO EN NEOPRENO: | Inflable, celdas de 5 cms de altura, Funda elástica, lavable. Que permita una correcta inmersión dentro del cojín, transpirable y ajustable con cada cambio de posición. Se debe ajustar individualmente a todas las necesidades del asiento. Las celdas de aire individuales deben tener espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación. Resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas. Fácil de limpiar, con forro con cremallera lavable. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS | Unidad
| 12 | COJIN ANTIESCARAS PERFIL ALTO EN NEOPRENO: | Inflable, Celdas de 10 cm. de altura. Funda elástica, lavable. Permite una correcta inmersión dentro del cojín, transpirable y acompaña los movimientos con cada cambio de posición. Ajustable. Se ajusta individualmente a todas las necesidades del asiento. Las celdas de aire individuales dejan espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación. Resistente al fuego y resistente a la orina, aceites y medicinas. Fácil de limpiar. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS | Unidad
| 13 | COJIN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO | En celdas de aire, Celdas de 5 cms, 7.5 cms, 10 cms y 13 cms, de tecnología de bloqueo de la transferencia de aire entre cada celda del cojín, para mejorar el posicionamiento y / o la estabilidad. Incluye: 2 fundas, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS
| 14 | COJIN ANTIESCARAS EN GEL | Cojín Elaborado en 2 capas de espuma de alta densidad, con capas de gel en el centro, doble forro en lycra antifluidos, lavable con correas para fijar a silla de ruedas. Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario. | Unidad
| 15 | COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA INYECTADO DOBLE DENSIDAD | Cojín antiescaras en espuma inyectado de 40 y 60 % de densidad de perfil anatómico y ergonómico con propiedades de memoria en puntos de mayor presión isquiotibiales, forro anti fluido (2 fundas) transpirable con sistema de sujeción por medio de velcros, a la medida requerida por el usuario, altura de 5 cm, presentación en caja portátil., y las medidas de ancho y largo se tienen de acuerdo a las necesidades específicas del usuario. | Unidad
| 16 | COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA DE MEMORIA SOBRE MEDIDAS: | Con doble forro el primero en material anti fluido y el segundo en material impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable con base antideslizante, que permita mantener la posición del usuario sin que este se deslice. | Unidad
Según las necesidades del usuario de puede solicitar medidas no comunes.
Con opción de correas en velcro para fijar al asiento según necesidad.
| 17 | COJIN ANTIESCARAS EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS: | Fabricado con dos capas espuma rosada, y una capa en espuma cráter de huevo, de 8 cm de altura, con doble forro antifluidos. | Unidad
| 18 | COJIN ANTIESCARAS ANATOMICO: | Cojín anti escaras con combinación de dos tipos de gel y espuma de memoria de alta densidad el cual tiene dos zonas de densidad diferente para ofrecer comodidad. ZONA BLANCA: gel fluido de última generación, visco elástico y de menor densidad que garantiza un buen reparto de las presiones en las zonas de mayor riesgo: isquion y sacro. ZONA AZUL: gel fluido de mayor densidad para las partes del cuerpo con menor riesgo, para garantizar una buena estabilidad y el máximo confort en superficie superior y en capa inferior con espuma de memoria. | Unidad
| 19 | COJIN DE COXIS: | Elaborado en poliuretano y/o similares en forma anatómica con espuma de alta resistencia no colapsable (antideformable), con forro lavable | Unidad
| 20 | COJIN ABDUTOR DE CADERA | Fabricado en espuma inyectada de alta densidad, diseño anatómico con canales que permiten posicionar las piernas y mantener la cadera en ABD. Forro impermeable lavable con bandas de sujeción amplias y cierres de contacto. | Unidad
| 21 | COLCHON SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA: | Base fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor 10 cm y capa superior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor, es decir con un espesor total de 15 cm, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia y terminados de alta calidad, con ribete en costuras y agarraderas de sujeción. Debe incluir protector en tela, desenfundable, lavable y antitranspirante. | Unidad
| 22 | COLCHÓN ESPUMA DOBLE FUNCIÓN | Colchón en espuma de doble función de dos densidades (cama y rehabilitación), con forro anti fluido, kit de rehabilitación (rodillo supino-prono, cubo de sedestación, triangulo de rehabilitación, dos theraband de dos resistencia diferentes colores), a medidas solicitadas. | Unidad
| 23 | COLCHONETA ANTIESCARAS INFLABLE: | Colchoneta tipo neumático, con celdas debe incluir forro antifluidos, riatas, bomba para inflar (no compresor), manual de uso, parches. Inflable, celdas de 4,2 cms de altura, fabricados en poliuretano resistentes a la orina, aceites y medicinas incluye agujeros para evacuar fluidos dividido en tres secciones: bomba de inflar, kit de reparación y manual de instrucciones. | Unidad
| 24 | KIT DE | Kit de cuidado de piel-prevención: Cada uno contiene: dos (2) frasco de vaselina de 500 cms, dos (2) frascos de crema humectante de 900 Ml., una (1) caja de guantes limpios por 100 unidades, cincuenta (50) baja lenguas en madera, un (1) espejo facial sencillo con mango y un (1) estuche : (bolsa tipo tela con logos | Unidad
|  | AUTOCUIDADO | institucionales - según requerimiento especifico). Este kit es complemento de ayudas tales como colchones y colchonetas
PREVENCIÓN DE
ESCARAS
| 25 | KIT DE | Kit cuidado de piel-manejo: Cada uno contiene: dos (2) frascos de vaselina de 500 cms, cuarenta (40) unidades de gasa estéril, cuatro (4) unidades de solución salina de 500 cms, dos (2) rollo de micropore de 2 pulgadas, tres (3) tubos de crema furacín al 0.2% de 40 grs, dos (2) frasco de crema humectante de 900 Ml., una (1) caja de guantes limpios por 100 unidades, cien (100) baja lenguas en madera, un (1) espejo facial sencillo con mango y un (1) estuche : (bolsa tipo tela con logos institucionales - según requerimiento especifico). Este kit es complemento de ayudas tales como colchones y colchonetas | Unidad
AUTOCUIDADO
MANEJO ESCARAS
| 26 | ALMOHADA ORTOPÉDICA EN ESPUMA DE MEMORIA: | En diferentes tamaños, dependiendo la prescripción del usuario. Con forro impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable. | Unidad
| 27 | MESA DE TRABAJO | Mesa de trabajo, Removible en Acrílico transparente de 10 mm para ajustar a silla de ruedas o coche Escualizable y abatible, sistema de fijación a la silla mediante estructura metálica con seguro de | Unidad
pin, opción de inclinar a la mesa en varias posiciones para diversos trabajos manuales.
AYUDAS DE POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTO | 1 | TABLA DE TRANSFERENCIA | Tabla de forma curvada, en material resistente, superficie deslizante que permita y facilite las trasferencias del usuario, ya sea de manera asistida o autónoma. Peso máximo de carga 140 kg. Materiales de alta calidad. | Unidad
| 2 | TABLA TRANSFERENCIA FLEXIBLE: | Tabla de trasferencia flexible para los cuidadores al transferir y trasladar a la persona con discapacidad. Fácil manejo que cuida la espalda del cuidador y proporciona un mayor confort y seguridad para el usuario. Que permita sujetarlos por detrás o por los lados según la situación. | Unidad
| 3 | RESPALDO ANATOMICO RIGIDO | Respaldo de ajuste a la silla de altura ajustable, angulación con respaldo alto y bajo, agarraderas para cuidador, compatible con basculación en las agarraderas | Unidad
| 4 | ELEVADORES | Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad. De fácil instalación y fácil manejo. Debe incluir instalación en el domicilio | Unidad
MANUALES EN TECHO
| 5 | ELEVADOR MANUAL | Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud, este elevador, permite el traslado de pacientes de una cama a una silla de ruedas o viceversa, mediante un movimiento estable y seguro, | Unidad
|  | PARA PERSONAS CON | garantizando la comodidad y seguridad de la persona. Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. Carga máxima de hasta 200 Kg, Accionamiento manual. debe incluir instalación en el domicilio
DISCAPACIDAD
AYUDAS DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN | 1 | GUIA DE FIRMA | Guía para firma, metálica, con ventanilla de 7,5 x 1,5 cm. que garantiza al usuario una firma recta de regulares proporciones. | Unidad
| 2 | RELOJ PARLANTE | reloj de pulso digital parlante con sistema de alarma, en español con voz clara | Unidad
| 3 | RELOJ BRAILE | reloj de pulso análogo en braille con esfera táctil y tapa articulada con cierre a presión | Unidad
| 4 | MEDIDOR DE LIQUIDOS | indicador acústico de nivel de líquidos (pila incluida, cerrado) | Unidad
| 5 | BASTON GUIA CON PUNTERA | Bastón en aluminio, forrado, con mango anatómico de 3 o 4 cañas según medida especifica con puntera. Debe Incluir Kit de repuesto: Dos rodachinas, manilar y caucho de repuesto. | Unidad
| 6 | BASTON GUIA CON PUNTERA | Bastón en fibra de carbono, con mango anatómico de 3 o 4 cañas según medida especifica con puntera. Debe Incluir Kit de repuesto: Dos rodachinas, manilar y caucho de repuesto. | Unidad
| 7 | BASTON GUIA CON RODACHIN | Bastón plegable en aluminio forrado con mango anatómico de 3 o 4 cañas según medida especifica con rodachina. Debe Incluir Kit de repuesto: Dos rodachinas, manilar y caucho de repuesto. | Unidad
| 8 | BASTON GUIA CON RODACHIN | Bastón plegable en fibra de carbono con mango anatómico de 3 o 4 cañas según medida especifica con rodachina. Debe Incluir Kit de repuesto: Dos rodachinas, manilar y caucho de repuesto. | Unidad
| 9 | ABACO CERRADO | Abaco convencional cerrado en madera | Unidad
| 10 | ABACO ABIERTO: | En madera de 30 cuentas. | Unidad
| 11 | CUADERNO PARA BRAILE X 5 | 5 cuadernos para escritura braille argollados | Paquete x 5
| 12 | GUIA DE ESCRITURA | Guía de escritura metálica tamaño carta | Unidad
| 13 | PIZARRA BRAILLE PLASTICA: | De 27 x 30 cajetines con punzón de cabeza redonda o ergonómica o de hoja completa. | Unidad
| 14 | PIZARRA BRAILE METALICA | De 4 x 28 Cajetines, con punzón de cabeza redonda o ergonómica.
| 15 | PUNZON | punzón con punta de acero, de 7 cm con horquilla | Unidad
| 16 | GRABADORA DIGITAL | GRABADOR DIGITAL DE FÁCIL MANEJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 144 horas de grabación digital; 4 calidades de grabación (XHQ/HQ/SP/LP); 4 carpetas para almacenar archivos (A/B/C/D); Activación por voz (VCVA); reproducción rápida/lenta, alarma, grabación programada, índice, 100 archivos de grabación por carpeta, memoria interna de 256 MB. Transferencia los archivos al PC y envío por correo electrónico. Cable USB y cargador. Teclas braille o con relieve para facilitar el manejo a la persona invidente. Manual en Braille y audio. Entrega de Manual en braile o en audio | Unidad
| 17 | LOCALIZADOR DE LLAVES | LOCALIZADOR DE LLAVES: Recargable tipo USB y/o baterías (2 juegos de baterías planas) y dispositivo sonoro. | Unidad
| 18 | ENHEBRADOR | enhebrado de agujas para discapacidad visual | Unidad
| 19 | TELESCOPIO MANUAL | Telescopio manual de aproximación-: Enfocables con poderes 4X12, 6X16, 8X20, 8X21, 7X25, 8X30 y 10X30 según prescripción. | Unidad
| 20 | LUPA DE APOYO CON ILUMINACION | Con poderes de 3X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 15X y 20X. De acuerdo a la prescripción. (pilas incluidas) | Unidad
| 21 | LUPA DE APOYO SIN ILUMINACIÓN | Con escotadura de 3x, 4x, 6x, 8x, 10x, 12x, 15x, 20x. De acuerdo a la prescripción. | Unidad
| 22 | LUPA DE BOLSILLO: 10X | Con escotadura de, 10x, De acuerdo a la prescripción. | Unidad
| 23 | LUZ BLANCA | lámpara portátil orientable rectangular, pantalla giratoria con Angulo de luz máximo(led amplio espectro) | Unidad
| 24 | ATRIL | Atril ergonómico de mesa en madera con soporte para leer y escribir con mínimo 3 puntos de inclinación. | Unidad
| 25 | METRO BRAILE | Metro pautado en escritura braille, Elaborado en hule, adaptado especialmente para personas con discapacidad. De 150 cm de longitud | Unidad
| 26 | CUADERNOS PAUTADOS X 5 | 5 cuadernos pautados para baja visión tamaño carta argollados | Paquete x 5
| 27 | CALCULADORA PARLANTE | Calculadora digital de batería parlante, Funciones aritméticas elementales y memoria el resultado. Opción parlante en español de todas las operaciones que aparecen en pantalla .Incluye pilas, Alimentación dos (2) pilas tipo AA. | Unidad
| 28 | CALCULADORA PARLANTE CON FUNCIONES | Calculadora digital de batería parlante, con funciones y memoria el resultado. Opción parlante en español de todas las operaciones que aparecen en pantalla .Incluye pilas, Alimentación dos (2) pilas tipo AA. | Unidad
| 29 | TERMOMETRO PARLANTE | Termómetro digital parlante con guía en Braile y/o Audio en español | Unidad
| 30 | GLUCOMETRO PARLENTE EN ESPAÑOL | Medidor parlante en voz español que anuncia mediciones de niveles de glucosa en segundos, pantalla con números grandes. Apagado automático. | Unidad
| 31 | TECLADO BRAILLE PARA COMPUTADOR | Teclado BRAILLE para computador : Con adaptador en USB | Unidad
| 32 | TECLADO PARA BAJA VISIÓN | Teclado en alto contraste (amarillo y negro), y teclado alfanumérico grande. | Unidad
| 33 | BARRA MAGNIFICADORA | Ayuda óptica, barra magnificadora portátil de aumento de 2X y 5X, utilizada para la lectura de todo tipo USB y/o baterías (2 juegos de baterías planas) y dispositivo sonoro. | Unidad
| 34 | DOSIFICADOR DE ACEITE Y VINAGRE | Dosificadores que incluye frascos para envasar | Unidad
| 35 | KIT DE GEOMETRIA BRAILLE: | Regla, escuadra y transportador en marcaciones braile | Unidad
| 36 | CORTAUÑAS | Cortaúñas con lupa de calidad 3x y luz led | Unidad
| 37 | PATRON MULTISECUENCIAL DE DOBLE LINEA | Patrón Multisecuencial de Doble Línea: Este juego ofrece varios grados de dificultad según sea necesario, es importante como complemento en la rehabilitación de los niños ciegos y de baja visión, niños con trastornos del desarrollo intelectual (TDI) y niños con atención dispersa.
| 38 | FILTROS | Amarillo light al 65 %, Amarillo dark al 4 %, Gris al 13 %, Greg - green al 18 % | Unidad
* Filtro con montura incluida y acorde con la prescripción medica
| 39 | DESPERTADOR PARLANTE | De tocador, Con 2 juegos de baterías adicionales | Unidad
| 40 | DISPOSITIVO MÓVIL Y | Debe ser un dispositivo electrónico de tamaño medio que le permita a una persona ciega o con baja visión utilizarlo para su movilidad, comunicación, | Unidad
|  | ACCESIBLE | acceso a la información, entretenimiento y cultura.
LINEA BLANDA | 1 | PLANTILLA CON REALCE | plantillas según prescripción médica sobre medidas | Unidad
| 2 | PLANTILLA EN SILICONA (PAR) | plantilla para fascitis plantar o espolón calcáneo | Par
| 3 | PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO | plantillas tipo tulis alto impacto: soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato | Unidad
| 4 | PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO | plantillas tipo tulis bajo impacto: con acostillamientos en cuadricula de bajo impacto, que permita la absorción de choque al caminar | Unidad
| 5 | MEDIAS PARA VARICE DE COMPRESION GRADUADA | media -media para varice X3 Pares | X 3 Pares
|  |  | media hasta el muslo X3 Pares | X 3 Pares
|  |  | media pantalón X3 Pares | X 3 Pares
| 6 | CALZADO PARA PIE DIABETICO | Calzado de estructura biomecánica para proveer protección y comodidad de amplia caja interna pieles biodegradables, sin costuras en su interior, livianos, plantilla removible antibacterial, suela de baja densidad (semirocker), suela en poliuretano de alta densidad, en diseño semideportivo y formal para dama o caballero según la necesidad(modelo a gusto y necesidad de usuario) | Par
| 7 | CALZADO ORTOPEDICO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS PARA NIÑO | elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario | Par
| 8 | CALZADO ORTOPEDICO DEPORTIVO O CONVENCIONAL PARA ADULTO SOBRE MEDIDAS | elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario | Par
| 9 | CALZADO ORTOPEDICO PARA ADULTO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE | elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario , elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario | Par
| 10 | BOTAS ORTOPÉDICAS ADULTO Y | Elaborados sobre medidas o molde. En cuero maleable, pegados y cocidos bajo formula médica. Formal o Informal. | Par
|  | PEDIÁTRICAS | Incluye: plantilla según necesidad del usuario, los cuales pueden variar entre (cuero, material blando, silicona, polipropileno.
BAJA COMPLEJIDAD | 1 | MANGO MULTIFUNCIONAL | mango multifuncional : para adaptación y agarre de elementos delgados de uso diario, liviano, cilíndrico en madera lacada | Unidad
| 2 | PINZA ALCANZAOBJETOS | pinza metálica de 90 cm de largo, alcanza objetos para levantar objetos del piso o para alcanzar objetos altos, con punta suave y antideslizante y gatillo de acción sencillo | Unidad
| 3 | CEPILLO EXTENSOR | cepillo liviano con mango para fácil agarre, fabricado en aluminio con mango de espuma y curva ergonómica medida aproximada entre 33 y 45 cm | Unidad
| 4 | COLOCADOR DE MEDIAS | base en polipropileno y cinta parar agarrar, flexible, resistente y de fácil limpieza | Unidad
| 5 | DESVESTIDOR DE CALZADO | con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prensa de vestir, material en madera lacada, en una punta función de calzador y en la otra gancho | Unidad
| 6 | GANCHO ABOTONADOR | gancho abotonador en madera y alambre templado, cilíndrico con una función de abotonador en una punta y en la otra función de abotonador | Unidad
| 7 | GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE | Gancho con mango de madera y función para vestir y desvestir
| 8 | MANILLA ANTITEMBLOR | manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero y velcro de ajuste de forma rectangular para contrastar el temblor en mano | Unidad
| 9 | RELOJ DESPERTADOR LUMINOSO | Reloj digital para mesa con luz led luminosa, despertador
| 10 | KIT PARA ALIMENTACION | Cubiertos con mangos de diferente grosor, peso, forma, angulación, longitud, para diestros o zurdos, antideslizantes y cubiertos a los que se pueden acoplar diferentes mangos. vaso y plato antideslizante con agarraderas para beber en posición decúbito con sistema antiderrame | Unidad
KIT PEDAGOGICOS | 1 | MATERIAL DE APOYO VISUAL Y AUDITIVO | Maletín de láminas de cuentos populares + cd rom. Este material se ha editado con el fin de favorecer y ayudar a la comunidad educativa para que a la hora de contar un cuento popular, tengan un apoyo visual (láminas) para los sordos y auditivo para los oyentes (1 cd). | Unidad
| 2 | MATERIAL DE APOYO PEDAGOGICO LENGUA DE SEÑAS | Juegos de loterías: material diseñado para una sociedad incluyente, cuidado y protección de niñas, niños y personas con discapacidad con el fin de contribuir a su desarrollo integral. | Unidad
| 3 |  | lotería: animales, prendas de vestir, colores, familia, partes de la casa, medios de trasporte y oficios | Unidad
| 4 |  | Juegos de concéntrese: material diseñado para una sociedad incluyente, cuidado y protección de niñas, niños y personas con discapacidad con el fin de contribuir a su desarrollo integral, días de la semana, alimentos y países. | Unidad
| 1 | MATERIAL DE APOYO PEDAGOGICO PARA DISCAPACIDAD VISUAL | Caja signo generador con figuras geométricas. Caja en madera con forma de signo generador en la que cada uno de los espacios incluye tres figuras geométricas en 2d. Tamaño de 19.5 cm de largo x 13.5 cm de ancho x 1 cm de alto. Contiene seis pines móviles en texturas y con sonidos (borde en madera), para encajar de acuerdo con la textura del círculo. | Unidad
| 2 |  | Signo generador de texturas y sonido. tabla en madera con base en la figura del signo generador, | Unidad
| 3 |  | Cuestión de tacto. las combinaciones de puntos de Louis braille (material para el docente) | Unidad
| 4 |  | Cuentos clásicos en español e inglés, para estudiantes con baja visión | Unidad
| 5 |  | balón sonoro multidinámico con dispositivo sonoro interior (cascabeles) | Unidad
| 6 |  | Dominó para baja visión irreversible. juego de dominó adaptado para personas con baja visión | Unidad
| 7 |  | Domino texturas juego. Dominó adaptado con texturas, para personas ciegas. Contiene 28 fichas de 8.5 cm x 3.8 cm x 1.8 cm, con dos círculos de texturas diferentes, en el objetivo de unir iguales, en el mismo sistema del dominó tradicional. | Unidad
| 8 |  | Ajedrez adaptado, tablero en relieve y fichas para encajar | Unidad
| 9 |  | COMUNICADORES DE BOTON (SET DE 5). Cada comunicador permite grabar 10 segundos de sonido de alta calidad, se pueden grabar recordatorios, instrucciones sencillas. Estas instrucciones se reproducen al ser presionada | Unidad
| 10 |  | Tapete sensorial modular diseñado para estimular el sentido del tacto en los pies y manos, e incluso en el cuerpo en general, empleando diferentes texturas. | Unidad
| 11 |  | Concéntrese braille. Juego tradicional de concéntrese con diferentes temáticas: Medios de transporte, instrumentos musicales, animales, etc. cada ficha está impresa en braille. | Unidad
| 1 | MATERIAL PEDAGOGICO DE APOYO PARA DISCAPACIDAD INTELECTUAL | CUBO DE APRENDIZAJE MULTIPLE. Trabaja: Percepción, concentración, coordinación visomotriz, acercamiento a trazos, reconocimiento de colores, manejo del reloj, generación y reproducción de secuencia. Elaborado en madera. 5 caras. Las cuales incluye Reloj didáctico, juego de encajar, patrón de secuencias, patrón de preescritura y laberintos | Unidad
| 2 |  | KIT DE CUENTOS CLÁSICOS CON CD INTERACTIVOS cuentos con apoyo visual y auditivo por medio de las imágenes del cuento y el cd, cada libro trae un cd interactivo, para escuchar el cuento narrado. | Unidad
| 3 |  | FICHAS DE ACCIONES: contiene imágenes en verbos/palabras que se utilizan para expresar acciones, situados en tiempo presente, pasado y futuro. Fichas en material de plástico no toxicas. | Unidad
| 4 |  | BINGO SONORO. Juego que propone gran variedad de sonidos que motivan la escucha activa, la concentración y el sentido de la observación. Se deben reconocer los sonidos y luego encontrar la foto correspondiente | Unidad
| 5 |  | BINGO DE LOS OLORES. Con el mismo sistema que el bingo, este juego permite desarrollar el olfato de manera lúdica. Se deben reconocer los distintos olores que hay dentro de las cajitas con aromas tan variados | Unidad
| 6 |  | LETRAS IMPRENTA MONTESSORI. Con la ayuda de este alfabeto móvil el niño puede componer palabras. 130 letras azules (5p de cada una). En madera gruesa. Dim 5 x 2,5 cm. | Unidad
| 7 |  | KIT CUADERNOS DE ENTRENAMIENTO DE LA INTELIGENCIA: libros para el entrenamiento de la 1Atención , Concentración , Memoria | Unidad
| 8 |  | KIT MATERIAL PEDAGÓGICO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE LENGUAJE PERCEPCIÒN MEMORIA Y MANEJO DE SITUACIONES: material para el desarrollo de la memoria, concentración y habilidad en el lenguaje. | Unidad
MOBILIARIO | 1 | ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO: | Elaborado en metal o polipropileno de alta resistencia al peso hasta 110 kg. Resistente al agua, anticorrosivo, con tapa, con apoyabrazos en aluminio, tubería redonda, abatible. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. | Unidad
Incluye instalación en domicilio del usuario. Liviano y fácil de limpiar
| 2 | BARRAS DE SUJECION PARA BAÑO | Barras de sujeción para baño y ducha. Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. | Unidad
| 3 | BARRAS DE SUJECION PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS | Barras de sujeción para otros ambientes en casa. Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. cotización por metro | Metro
| 4 | CAMA HOSPITALARIA MANUAL | Cama corriente de tres planos: Capacidad de peso de 200 Kg., pie cero y cabecero construidos en tubo cuadrado de 11/2¨cr., tendido en tres secciones en lámina cr., calibre 20, accionada manualmente, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, terminada en pintura electrostática, con ruedas (frenos), barandas. Incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. Ajuste de plano de tórax, pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama. | Unidad
| 5 | CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELECTRICA | Cama eléctrica de 4 planos tres móviles y uno fijo: accionada con control, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, con capacidad de peso de 200 KG, dimensión cama sencilla, con barandas de control accesibles para el usuario, cuatro ruedas de fácil desplazamiento, frenos en dos ruedas, tres planos movibles y uno fijo., barandas y control, control manual adicional para graduación de altura de la cama incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. | Unidad
| 6 | RAMPA DE ACCESO PORTATIL: | Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8”, bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad. altura desde 10 a 25 centímetros | Unidad x Metro