## ESTUDIO DE MERCADO
PROCESO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO INMERSO CORRECTIVO, INCLUIDO LOS REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN, VENTILACIÓN MECÁNICA Y CUARTOS FRÍOS PROPIEDAD DE LAS USS, QUE CONFORMAN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
USS | ITEM | EQUIPO | UBICACIÓN | CANTIDAD
[5 empty] | VALOR MES | IVA 19% | VALOR TOTAL MENSUAL
USS MEISSEN | 1 | UEX-06 -1MO40802967 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 2 | UEX-05-1MO408-02966 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 3 | UEX- 04-1MO408-02965 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 4 | UEX- 03-2-1MO408-02964 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 5 | MINI SPLIT 1-2ttk0518A1AA | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 6 | MINI SPLIT 2-2ttk0518A1AA | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 7 | MINI SPLIT-2ttk0524A1AA | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 8 | USTO N-2-1MO408-02988 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 9 | USTO N-6-1MO408-02995 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 10 | USTO N-5-1MO408-02990 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 11 | USTO N-4-1MO408-02989 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 12 | UEX-24-1MO408-02977 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 13 | UEX-23-1MO408-02976 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 14 | UEX-22-1MO408-02975 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 15 | UEX-20-1MO408-02974 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 16 | UEX-19-1MO408-02973 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 17 | UEX-14-1MO408-02972 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 18 | UEX-12-1MO408-02970 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 19 | UEX-10-1MO408-02997 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 20 | UEX-09-1MO408-02969 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 21 | UEX-08-1MO408-02968 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 22 | UMA 02 EXT-1MO408-02956 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 23 | UMA-02 EX 2LD-1MO408-02953 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 24 | UMA-02 EX 2LT-1MO408-02955 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 25 | UMA-02 EX 2-1-1MO408-02954 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 26 | UMA-02 INT 1-1MO408-02952 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 27 | UMA-02 INT 2L-1MO408-02951 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 28 | UMA- 02 UNT-2-1MO408-02958 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 29 | UMA-02 INT-3-1MO408-02959 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 30 | UMA-02 INT-1-1MO408-02957 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 31 | USTO N-11-1MO408-02994 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 32 | USTON-10-1MO408-02993 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 33 | USTO N-9-1MO408-02992 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 34 | USTO N-8-1MO408-02991 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 35 | USTO N-7-1MO408-02996 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 36 | UEX- 03-1-1MO408-02963 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 37 | UEX- 03-1MO408-02962 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 38 | FANCOIL-7385K3U6V | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 39 | SPLIT-901KAYR00170 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 40 | FANCOIL-7412LG96V | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 41 | CONDENSADORA-83745X03F | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 42 | HONGO-11288378 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 43 | HONGO- M2888381 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 44 | CHILLER 25TR- B0308COO25 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 45 | CHILLER BOMBA N-1- N/A | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 46 | CHILLER BOMBA N-2- N/A | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 47 | UEX- 37-1MO408-02986 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 48 | UEX- 36-2-1MO408-02985 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 49 | UEX- 36-11MO408-02984 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 50 | UEX- 36-0-1MO408-02983 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 51 | UEX- 34-1-1MO408-02983 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 52 | UEX- 34-1-1MO408-02979 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 53 | UEX- 30-1MO408-02998 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 54 | UEX- 29-1MO408-02978 | TERRAZA CUARTO PISO | 1
| 55 | IN LINE- MOTOR DE EXTRACCION | SEXTO SUR | 1
| 56 | IN LINE- MOTOR DE EXTRACCION | SEXTO NORTE | 1
| 57 | IN LINE- MOTOR DE EXTRACCION | QUINTO SUR | 1
| 58 | IN LINE- MOTOR DE EXTRACCION | QUINTO NORTE | 1
| 59 | IN LINE- MOTOR DE EXTRACCION | CUARTO SUR | 1
| 60 | IN LINE- MOTOR DE EXTRACCION | CUARTO NORTE | 1
| 61 | MINI SPLIT -3DIX0144 -312TAT600577 | RADIOLOGIA | 1
| 62 | MINI SPLIT-901KASL00170 | RADIOLOGIA | 1
| 63 | MINI SPLIT-2ttk0524A1AA | RADIOLOGIA | 1
| 64 | MINI SPLIT -TWG060A150CL | AREA COMPUTO | 1
| 65 | MINI SPLIT-3DIX0143-312TAYV00666 | AREA COMPUTO | 1
| 66 | MINI SPLIT -2MCW0518A1AA | ESTERILIZACION | 1
| 67 | MINI SPLIT -901KAYR00170 | ODONTOLOGIA | 1
USS TUNAL | 1 | RHEEM | SALAS DE CX | 2
| 2 | CARRIER | AUTOCLABES | 1
| 3 | ESTARLIGHT | SALA DE PARTOS | 1
| 4 | N2AE60AKI | TAC | 1
| 5 | YORK AMERICAN | BANCO DE SANGRE | 1
| 6 |  | LABORATORIO CLINICO | 1
| 7 | ESTARLIGHT | LABORATORIO CLINICO | 1
| 8 | ESTARLIGHT | RAYOS X | 1
| 9 | THERMOTAR | SALA DE CX 6 | 1
| 10 | SISTEMA DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 0.5 HP. 220V. 60HZ | QINTO PISO NORTE Y SUR | 1
| 11 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 1 HP. 220V. 60HZ | FARMACIA CENTRAL | 1
| 12 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 1 HP. 110V. 60HZ MARCA HEEM. MOD. RHGE | AUTOCLAVES | 1
| 13 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 0.9 HP. 110V. 60HZ | CLINICA GASTRICA | 1
| 14 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 1 HP. 220V. 60HZ | CUARTO DE CUSTODIA | 1
| 15 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 0.5 HP. 220V. 60HZ | LABORATORIO | 1
| 16 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 1 HP. 220V. 60HZ. SIEMENS | UNIDAD RENAL | 1
| 17 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 0.8 HP. 220V. 60HZ. SIEMENS | SALA CIRUGIA 6 | 1
| 18 | VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN 1.2 HP. 220V. 60 HZ. SIEMENS | COCINA | 1
| 19 | VENTILACIÓN PORTÁTIL 110V. 60HZ | AUDITORIO | 1
| 20 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT | URGENCIAS | 2
USS VISTA HERMOSA | 1 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 0.8 HP. 220V. | SALA DE PARTOS - CUARTO MAQUINAS | 1
| 2 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 1 HP. 220V. 60HZ | LABORATORIO -CUARTO MAQUINAS | 2
| 3 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 0.5 HP. 220V. 60HZ | RX - CUARTO MAQUINAS | 1
| 4 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 1 HP. 220V. 60HZ | OBSERVACIÓN - CUARTO MAQUINAS | 1
| 5 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 0.8 HP. 220V. 60HZ | TRABAJO DE PARTOS- CUARTO MAQUINAS | 1
| 6 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 1 HP. 220V. 60HZ | ESTERILIZACIÓN- CUARTO MAQUINAS | 1
| 7 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 1 HP. 220V. 60HZ | FARMACIA - PATIO JARDÍN INTERNO | 1
| 8 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO1 HP. 220V. 60HZ | ALMACÉN- PATIO JARDÍN INTERNO | 1
| 9 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO1 HP. 220V. 60HZ | AUDITORIO - PATIO SISTEMAS | 1
| 10 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 1 HP. 220V. 60HZ | SALA DE ESPERA - PATIO SISTEMAS | 1
| 11 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO A PRESIÓN. 2HP.220V. 60HZ | CUARTO COMPUTO- PATIO SISTEMAS | 1
| 12 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 0.5 HP. 220V. 60HZ | CUARTO AISLADOS 2 PISO - TERRAZA -ASCENSOR CARGA | 1
| 13 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 0.5 HP. 220V. 60HZ | CUARTO AISLADOS 3 PISO TERRAZA -ASCENSOR CARGA - | 1
| 14 | EQUIPO DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN. 0.5 HP. 220V. 60HZ | PROCEDIMIENTOS- TERRAZA -ASCENSOR CARGA | 1
| 15 | EQUIPO DE EXTRACCIÓN. 0.8 HP. 220V. 60HZ | BAÑOS HOSPITALIZACIÓN - TERRAZA -ASCENSOR CARGA | 1
| 16 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO A PRESIÓN. 1.2HP.220V. 60HZ | CUARTO FRIO- SUBSOTANO | 2
| 17 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO A PRESIÓN. 1.5HP.220V. 60HZ | CUARTO UPS - SUBSOTANO | 2
| 18 | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO A PRESIÓN. 0.5HP.220V. 60HZ | HIGIENE ORAL – CONSULTA EXTERNA | 1
USS USME | 1 | AIRE ACONDICIONADO | SISTEMAS | 1
EQUIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL 24.000 BTU
| 2 | EQUIPO DE SUMINISTRO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA | ESTERILZACION | 1
| 3 | TIPO SPLIT, MANEJADORA DE 5 TR, 12.000 BTU. CONDENSADORA 4TR, EXTRACTOR 1.200 CFM | CAMI USME | 1
USS TUNJUELITO | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MATERNO | 1
EQUIPO MINI SPLIT SAMSUNG
| 2 | AIRE ACONDICIONADO | MEDICINA INTERNA | 1
EQUIPO MINI SPLIT SAMSUNG
Elaboró:
_______________________________
Natalia Gallardo
Profesional Dirección Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

## Hoja4
Elaboró:
_______________________________
Natalia Gallardo
Profesional Dirección Contratación
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E